## 隐患导入数据-工商用户
隐患类别 | 隐患等级 | 计划完工时间 | 合同账户 | 用户名称 | 处理组织 | 所属组织 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 现场描述 | 整改归属 | 上报人 | 拟采取措施 | 类型
Note on B1: alex： 严重 轻微 一般
Note on O1: 类型:常规性、突发性

## 隐患导入说明-工商户
隐患类别 | 隐患等级 | 计划完工时间 | 合同账户 | 用户名称 | 处理组织 | 所属组织 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 现场描述 | 整改归属 | 上报人 | 拟采取措施 | 类型
见sheet页-隐患类型与类别。 填写最底层隐患分类 | 严重/轻微/一般 | 日期格式为YYYY-MM-DD | [8 empty] | 用户类, 公司类, 其他 | 填写iCome名称 | 10980001-立即开始整改/10980002-限期整改完成/10980003-重点监控 | 10850001-常规性/10850002-突发性
107000020001-漏气 | 严重 | 2019-04-15 | 1004567 |  | 城东网格 | 城东网格 |  |  |  | 餐厅炤台漏气 | 用户类 | liyongqiang | 10980003-重点监控 | 10850002-突发性 | * 标注黄色字段为必填字段
Note on B1: alex： 严重 轻微 一般
Note on O1: 类型:常规性、突发性

## 隐患类型与类别
隐患分类
工商用户
二级菜单 | 三级菜单
107000010001-漏气 | ——
107000010002-私接私改 | ——
107000010003-两气同室 | ——
107000010004-胶管超长、老化、穿墙隐患 | ——
107000010005-安检隐患 | ——
107000010006-房屋占压 | ——
107000010007-电气设施与燃气设施安全间距不足 | ——
107000010008-在燃气设施旁堆放杂物 | ——
107000010009-燃气设备故障或老化失修
107000010010-球阀未封堵
107000010011-改变燃气用途
107000010012-其他隐患
107000010013-管道锈蚀
107000010014-非燃气专用软管
107000010015-燃烧灶具不合格
107000010016-报警器-紧急切断系统失效
107000010017-报警器-紧急切断系统过期未检定
107000010018-报警器-紧急切断系统缺失